- 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）响应文件

（正本/副本）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

目录

（投标文件必须有详细的目录，以便评委评审，格式自拟）

## 投标人基本信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：请投标人认真填写银行信息，并要求与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致。

投标单位（公章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

年  月  日

- 开标一览表

项目名称：                          项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（含税） | 工程期限 | 工程地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |
| 备 注 | 投标报价为含税的报价 |  |  |

注：1、此表须单独装在一封袋内作为唱标时用，同时为正、副本中不可缺少的内容，且必须与正、副本内容相符。

- 以上内容缺一不可，格式、内容和签署要求必须相同。

- 所报价格不得超过公告中的采购限价。

投标单位（公章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

年  月  日

- 分项报价表

- 表一：乌海银行租赁金库监控设备                                      第1页    共4页

| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T46WDV3-L |  | 18 | 台 |  |  | 400万全彩 |
| 2 | 网络摄像机 | 海康威视 | 海康DS-2CD3646WDV3-LZ(2.7-8mm) (国内标配) |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 3 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-E |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8832N－A16 |  | 1 | 台 |  |  | 录像存储大于90天 |
| 5 | 硬盘 | 希捷 | 8T |  | 16 | 块 |  |  |  |
| 6 | 收发器 | 海康威视 | 海康DS-3D501R/T-3E(SC)(B)(国内标配) |  | 1 | 对 |  |  |  |
| 7 | 安防监示器 | 海康威视 | DS－5024 |  | 1 | 台 |  |  | 含鼠标 |
| 8 | 报警器 | 海康威视 | 海康DS-PEA103-1(ZY18) |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | UPS电源 | 易事特 | 易事特3KVA－2H | 含主机1台、12V-38AH电池6块，A4电池柜1套 | 1 | 套 |  |  | 延时1小时 |
| 10 | 网线 |  | 海康 |  | 2 | 箱 |  |  |  |
| 11 | 光缆 |  |  |  | 200 | 米 |  |  |  |
| 12 | 线槽 |  |  | PVC及金属 | 1 | 批 |  |  |  |
| 13 | 安装调试 |  |  | 含金库及重空库接入系统扩容 | 1 | 批 |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：1、部分摄像机需要调换位置，要求清晰显示工作过程，设备屏显数据，无死角。
      2、所有设备需接入二楼监控中心，现运行的海康金融综合安防平台。
      3、重空库、金库内需要重新布线，视频系统独立。
      4、乌海银行监控数据可独立上传到乌海银行总行（人民广场乌海银行）。
      5、所有设备必须符合银行业安防标准。
      6、免费质保一年，发生故障1小时内必须响应。施工时间，依据乌海银行工作时间，协调统筹安排。
      7、摄像头支架含在报价内，所有设备必须提供国家及公安部相关部门出具的检验报告。

| 表二：乌海银行租赁重控室监控设备 |  | 第 2 页 共 4 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T46WDV3-L |  | 8 | 台 |  |  | 400万臻全彩 |
| 2 | 交换机 | 海康威视 | ZD-S0200P-8GP2GF-110W |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8816N-Z8 |  | 1 | 台 |  |  | 录像存储大于90天 |
| 4 | 硬盘 | 希捷 | 8T |  | 5 | 块 |  |  |  |
| 5 | 收发器 | 海康威视 | 海康DS-3D501R/T-3E(SC)(B)(国内标配) |  | 1 | 对 |  |  |  |
| 6 | 安防监示器 | 海康威视 | DS－5024 |  | 1 | 台 |  |  | 含鼠标 |
| 7 | UPS电源 | 易事特 | 易事特3KVA－2H | 含主机1台、12V-38AH电池6块，A4电池柜1套 | 1 | 套 |  |  | 延时1小时 |
| 8 | 机柜 |  | 1.2M |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 网线 |  | 超六类 |  | 1 | 箱 |  |  |  |
| 10 | 光缆 |  |  |  | 150 | 米 |  |  |  |
| 11 | PVC线槽 |  | 30 | 联塑 | 100 | 米 |  |  |  |
| 12 | 安装调试 |  |  | 含金库及重空库接入系统扩容 | 1 | 批 |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：1、部分摄像机需要调换位置，要求清晰显示工作过程，设备屏显数据，无死角。
      2、所有设备需接入二楼监控中心，现运行的海康金融综合安防平台。
      3、重空库、金库内需要重新布线，视频系统独立。
      4、乌海银行监控数据可独立上传到乌海银行总行（人民广场乌海银行）。
      5、所有设备必须符合银行业安防标准。
      6、免费质保一年，发生故障1小时内必须响应。施工时间，依据乌海银行工作时间，协调统筹安排。
      7、摄像头支架含在报价内，所有设备必须提供国家及公安部相关部门出具的检验报告

| 表三：枪械库监控设备 |  | 第 3 页 共 4页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T46WDV3-L |  | 11 | 台 |  |  | 含支架 |
| 2 | 防爆网络摄像机 | 海康威视 | DS-2XE3125FWD-I (防爆半球2.8mm) |  | 4 | 台 |  |  | 含防爆支架，防爆挠性管 |
| 3 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-E |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8832N－A16 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 监控硬盘 | 希捷 | 8T |  | 16 | 块 |  |  |  |
| 6 | 光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D501R/T-3E(SC) |  | 1 | 对 |  |  |  |
| 7 | 总线报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BN |  | 1 | 台 |  |  | 含控制键盘、警号、报警主机蓄电池、R2无线遥控器 |
| 8 | 振动探测器 | 海康威视 | DS-RD101SK |  | 11 | 个 |  |  |  |
| 9 | 红外双鉴探测器 | 海康威视 | DS-PDD12P-EG2 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 10 | 防爆探测器红外双鉴探测器 |  | ALA-EX-300 |  | 4 | 个 |  |  | 防爆探测器 |
| 11 | 地址模块（总线防区扩展模块） | 海康威视 | DS-19M01-ZS |  | 22 | 个 |  |  |  |
| 12 | 门磁探测器 | 海康威视 | DS-1T610N |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 12 | iSecure Center综合安防管理平台(DS)v2.1.1（视频扩容） | 海康威视 | iSecure Center-VMS |  | 100 | 路 |  |  |  |
| 13 | iSecure Center综合安防管理平台(DS)v2.1.1（报警扩容） | 海康威视 | iSecure Center-ESCPMS |  | 30 | 路 |  |  |  |
| 14 | UPS电源 | 易事特 | 3KVA | 含主机1台、12V-38AH电池6块，A4电池柜1套 | 1 | 套 |  |  | 延时1小时 |
| 15 | 网线 |  | 超六类 |  | 610 | 米 |  |  |  |
| 16 | 信号线 |  | 4芯 |  | 300 | 米 |  |  |  |
| 17 | 金属线槽 |  | φ30 |  | 80 | 米 |  |  |  |
| 18 | PVC线槽 |  | φ50 |  | 50 | 米 |  |  |  |
| 19 | 辅材 |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 20 | 安装调试 |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 21 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：1、部分摄像机需要调换位置，要求清晰显示工作过程，设备屏显数据，无死角。
      2、所有设备需接入二楼监控中心。
      3、枪械库需要重新布线，视频系统独立。
      4、所有设备必须符合银行业安防标准。
      5、免费质保一年，发生故障1小时内必须响应。
      6、摄像头支架含在报价内，所有设备必须提供国家及公安部相关部门出具的检验报告。

| 表四：总报价表 |  | 第4 页 共4页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 名称 | 报 价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乌海银行租赁金库监控设备及安装 |  |
| 2 | 乌海银行租赁重控室监控设备及安装 |  |
| 3 | 枪械库监控设备及安装 |  |
| 4 | 合 计 |  |

说明：以上内容必须全部填写，单价和总价都必须是含税的报价

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日 期：

三、投标人资格资信证明

- （一）投标人营业执照复印件

（二）投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  | 成立注册日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司性质 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 职工总数 | 人 |  | 工程技术人员 |  | 人 |
| 占地面积 | m2 |  | 建筑面积 |  | m2 |
| 注册资本 |  |  | 实收资本 |  |  |
| 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
| 电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近 年的 | 年份 | 销售收入（万元） |  | 利润（万元） |  |
| 经济指标 | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |
| 上年末资产负债表 | 固定资产 | 原值（万元） |  | 净值（万元） |  |
|  | 流动资金（万元） | 长期负债（万元） |  | 短期负债（万元） |  |

（三）资格资信证明文件

详见《投标人须知前附表》规定的资格资信证明材料：

1.提供工商部门官方网站查询的未被列入经营异常名录的证明截图；

2.提供无行贿犯罪记录截图；

3.提供信用中国网站无失信记录截图。

（四)公告中第八条要求的相关证明材料复印件
法定代表人授权书（格式）

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

（采购代理机构名称）：

兹授权           同志（称为法人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的投标、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从     年   月   日（该项目开始）起至     年   月   日（该项目结束）止。

我单位对法人授权代表的签名负全部责任。法人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。法人授权代表无转委权。

特此授权。

法定代表人（签字）：       联系电话：

授权委托人（签字）：      地址：     邮编：     固定电话：     传真：

授权单位全称（公章）：          年  月  日

| 加盖 公章 法定代表人身份证正反面扫描件 | 法定代表人身份证反面扫描件 |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证正反面扫描件 | 委托代理人身份证反面扫描件 |

- 四、拟投入本项目人员情况表

投标人名称：                    招标项目编号：

1、投标人针对本次招标采购服务的服务团队组成及人员安排情况简介。

2、项目负责人情况表。

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 职业资格 | 证件号 | 完成业绩及工作简历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附项目负责人的身份证明、学历证明、职称证明、执业资格证明、业绩证明的复印件。

3、专业技术人员情况表。

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专业资格 | 证件号 | 完成业绩及工作简历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附项目专业技术人员的身份证明、学历证明、职称证明、职业水平证明、业绩证明的复印件。

投标单位（公章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

年  月  日

五、同类服务或类似服务的业绩

| - 序号 | - 项目名称 | - 业主名称 | - 服务期 | - 合同签订日期 | - 用户联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 近三年（2022年12月至今）投标服务业绩或同类服务业绩

2. 提供中标通知书或合同复印件为准。

六、服务方案

(投标人应根据招标文件的要求提供详细的服务方案)